Alleen getallen toegestaan
Alleen getallen tussen 0% en 100% toegestaan
Totaal moet op 100% uitkomen
Alleen getallen tussen 0% en 100% toegestaan
Heeft u groene stroom, kijk dan goed op het stroometiket. Hierop staat de herkomst en de bron van de geleverde groene stroom (de zogenaamde Garantie van Oorsprong (GvO)). Vermeld deze bron en herkomst duidelijk in rapportages.
Alleen getallen toegestaan
CO2 compensatie vindt alleen plaats op aardgas, compensatie van biogas is hier niet in meegenomen.
Totaal moet op 100% uitkomen
Alleen getallen tussen 0% en 100% toegestaan
Vul hier de verwachte levensduur van de panelen in. Wanneer u de verwachte levensduur niet weet, houden we automatisch een gemiddelde levensduur van 30 jaar aan (bron: IEA, 2021).
Alleen getallen toegestaan
Vul hier de verwachte jaarproductie in het eerste volledige jaar na installatie in. Vult u niets in, dan berekenen we de verwachte jaarproductie op basis van het vermogen per paneel en het aantal geplaatste panelen.
Alleen getallen toegestaan
Vul hier het geïnstalleerde vermogen per paneel in. Wanneer u niet weet hoe groot het vermogen per zonnepaneel zal zijn, houden we automatisch 400 Wp (watt-piek) per paneel aan (bron: CE Delft, 2021)
Alleen getallen toegestaan
Geef hiet het aantal te plaatsen zonnepanelen uit deze aanbesteding op. Vult u niets in, dan berekenen we de aantallen op basis van de verwachte jaarproductie en het vermogen per paneel.
Alleen getallen toegestaan
Sb-eq staat voor het aantal antimoon equivalenten. Antimoon, ook wel Stibium genaamd, is een zilvergrijs metalloide. De keuze voor Antimoon als referentie-materiaal om uitputting van abiotische grondstoffen te berekenen is arbitrair (Guinée et al. 1995).
De opbrengst van een zonnepaneel neemt gemiddeld 0.7% per jaar af door slijtage (IEA, 2021). De totale opbrengst is hier automatisch berekend met de formule:
totale productie zonder degradatie - afname door degradate
Vul het totale oppervlak in m2 aan zonnepanelen in om de vermeden uitputting van fossiele grondstoffen te kunnen berekenen
zijn metalen en mineralen. Sb-eq staat voor antimoon-equivalenten. Antimoon, ook Stibium genaamd, is een zilvergrijs metalloide. De keuze voor dit referentie-materiaal voor uitputting van abiotische grondstoffen is arbitrair (Guinée et al. 1995).
Disease incidences is een eenheidsmaat van de mogelijke ziektegevallen ten gevolge van fijnstofemissies.
Een zonnepaneel met een vermogen van ca. 400 Wattpiek (Wp) levert ongeveer 0,4 MWh per jaar.

De jaarlijkse Nederlandse productie van een PV paneel is ca. 933 kWh/kWp. We vermenigvuldigen de totale Wp dus met 0,933 om tot kWh te komen. 1 kWh = 0,001 MWh
Deze waardes worden alleen gebruikt als u niets invult in de vorige kolom.
## Invulsheet_Elektriciteit
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Zelfevaluatie Tool Elektriciteit
					Versie 2.0
					03-10-2022
Doel en doelgroep / Deze rekensheet is bedoeld om potentiele milieueffecten van aanbestedingen elektriciteit te berekenen, op basis van samenstelling en herkomst. De rekensheet is ontwikkeld om een inschatting te maken van het (potentiele) effect van een aanbesteding. / Handleiding / In de invultabel voert u in wat de samenstelling van de elektriciteit is die u van plan bent aan te besteden, wat uw gemiddelde jaarverbruik is en wat de contractduur zal zijn. Het effect wordt berekend in termen van CO2 winst (Klimaat) en vermeden gebruik van fossiele brandstoffen (Circulaire Economie). / Voor de berekening kunt u kiezen uit Waterkracht, Zonne energie of Wind energie. Als u duurzame energie uit Nederland wilt inkopen, maar nog niet duidelijk is in welke vorm, kies dan voor "Groene stroom", er wordt dan uitgegaan van een mix van Biomassa, Wind, Zon en Water. / Bestaat een gedeelte van de mix uit energie uit fossiele brandstoffen, kies dan voor "Grijze stroom". Wanneer een deel van de ingekochte energiemix onbekend is wordt, voor dat deel, uitgegaan van de huidige Nederlandse energiemix. Wanneer u expliciet een aanbesteding voor nieuwe (groene) stroom doet zal ook het effect op nationaal niveau berekent worden. Vul in dat geval "Ja" in onder "Nieuwe stroom?" / Uitgangspunten / De rekensheet geef een indicatie van de potentiële milieuwinst op basis van generieke milieugegevens over elektriciteit. De winst wordt berekend ten opzichte van de Nederlandse energiemix. Alleen duurzame bronnen uit Nederland tellen mee in de winst. De effect data die zijn afgesproken in de green deal CO2 emissiegetallen vormen de basis voor de berekeningen. / Houdbaarheid / Deze tool is te gebruiken tot januari 2025, wilt u daarna nog gebruik maken van de rekentool, neemt u dan contact op met mvi@rivm.nl voor de laatste versie					RIVM: mvi@rivm.nl

					Gegevens:
					Inkopende organisatie:
					Contractduur [jaar]:
					Jaarverbruik elektriciteit [GWh/jaar]:

					Invultabel:		Ingekochte elektriciteitsmix	Percentage	Nieuwe stroom?		GHG-emissions [kgCO2/kWh]	Bespaarde Emissies NL/kWh	referentie emissies [kg/kWh]	kg CO2-eq besparing/kWh organisatie	Totale CO2 besparing [kg CO2]	Totaal Tonne CO2	NL Tonne CO2					Olie equivalenten	Olie NL	Ref
					Vul hier in welke elektriciteits mix u denkt in te kopen		Onbekend	100%			0,432					0		0
					-				0	0					0	0
					-				0	0					0	0
					-				0	0					0	0
					-				0	0					0	0
					-				0	0					0	0
					0,432	0	0,432	0	0,000	0	0

					Resultaten:		Organisatie niveau	Nationaal niveau
					Klimaat: CO2-emissies bespaard per verbruikte kWh [kg CO2]		0,000	0,000
					Klimaat: CO2-emissies bespaard op elektriciteit [ton CO2]		0	0
					Circulaire Economie: Olie equivalenten bespaard [TOE]		0	0

					Deze tool wordt onderhouden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aanpassingen of toevoegingen aan de tool zijn niet toegestaan (aanvragen hiervoor kunnen gestuurd naar mvi@rivm.nl) . Het RIVM streeft naar een correcte en betrouwbare werking van de tool, maar fouten kunnen nooit volledig worden uitgesloten. Het toepassen van de tool en gebruik van de resultaten is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de tool.

## Invulsheet_Gas
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Zelfevaluatie Tool Gas
					Versie 2.0
					03-10-2022
Doel en doelgroep / Deze rekensheet is bedoeld om potentiele milieueffecten van aanbestedingen gas te berekenen, op basis van samenstelling en herkomst. De rekensheet is ontwikkeld om een inschatting te maken van het (potentiele) effect van een aanbesteding. / Handleiding / In de invultabel voert u in wat uw contractduur en verwachte jaarverbruik zal zijn. Daarnaast kunt u aangeven of u een keuze maakt voor (deels) biogas en of u gebruik wil maken van (deels) CO2 compensatie. / Het effect wordt berekend in termen van CO2 winst en CO2 compensatie (Klimaat) en vermeden gebruik van fossiele brandstoffen (Circulaire Economie). Het percentage compensatie slaat op het gedeelte gas dat geen biogas is. / Uitgangspunten / De rekensheet geef een indicatie van de potentiële milieuwinst op basis van generieke milieugegevens over gas De winst wordt berekend ten opzichte van 100% aardgas. Alleen CO2 vrijgekomen uit fossiele bronnen kan gecompenseerd worden. De effect data die zijn afgesproken in de green deal CO2 emissiegetallen vormen de basis voor de berekeningen. / Houdbaarheid / Deze tool is te gebruiken tot januari 2025, wilt u daarna nog gebruik maken van de rekentool, neemt u dan contact op met mvi@rivm.nl voor de laatste versie					RIVM: mvi@rivm.nl

					Gegevens:
					Inkopende organisatie:
					Contractduur [jaar]:

					Invultabel:		Jaarverbruik gas [Nm3]	% Biogas	% Compensatie van aardgas
					Vul hier de details van het gas in

					CO2 gas [kg]	CO2 biogas [kg]	Compensatie [kg]	100% grijsgas	CO2 bespaard met bio	compensatie [tonCO2]
					CO2 [kg]	0	0	0	0	0	0
					oil [kg]	0	0		0	0
					Resultaten:		Organisatie niveau
					Klimaat: uitstoot bespaard op gas [ton CO2]		0,0
					Klimaat: uitstoot gecompenseerd [ton CO2]		0,0
					Circulaire Economie: Olie equivalenten bespaard [TOE]		0,0

					Deze tool wordt onderhouden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aanpassingen of toevoegingen aan de tool zijn niet toegestaan (aanvragen hiervoor kunnen gestuurd naar mvi@rivm.nl) . Het RIVM streeft naar een correcte en betrouwbare werking van de tool, maar fouten kunnen nooit volledig worden uitgesloten. Het toepassen van de tool en gebruik van de resultaten is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de tool.

## Invulsheet_Zonnepanelen
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Zelfevaluatie Tool Zonnepanelen
					Versie 2.0
					03-10-2022
Doel en doelgroep / Deze rekensheet is bedoeld om potentiele milieueffecten van aanbestedingen zonnepanelen te berekenen, op basis van samenstelling en herkomst. De rekensheet is ontwikkeld om een inschatting te maken van het (potentiele) effect van een aanbesteding. / Handleiding / In de invultabel voert u in wat de typen zonnepanelen zijn die u hebt ingekocht of van plan bent in te kopen, wat het verwacht geïnstalleerd vermogen per paneel is en wat de levensduur van de panelen zal zijn. Het effect wordt berekend in termen van CO2 winst (Klimaat) en vermeden gebruik van fossiele brandstoffen (Circulaire Economie). / Voor de berekening kunt u kiezen uit zonnepanelen met siliciumcellen, zoals monokristallijn silicum (Mono-Si) of polykristallijn silicium (Multi-Si), of dunnefilm zonnecellen met cadmium telluride (CdTe) of koper-indium-selenide (CIS). Als u nog niet weet welk type zonnepanelen u wilt kopen, vult u niets in. / De resultaten tonen de bespaarde uitstoot door zonnepanelen te plaatsen ten opzichte van grijze stroom uit Nederland. / Uitgangspunten / De rekensheet geef een indicatie van de potentiële milieuwinst op basis van generieke milieugegevens over zonnepanelen. De winst wordt berekend ten opzichte van de Nederlandse energiemix. De basis voor de berekeningen zijn milieu-effectgetallen per type zonnepaneel van het Internationaal Energieagentschap uit 2021 (IEA PV Power Systems Task 12 Fact Sheet). / Houdbaarheid / Deze tool is te gebruiken tot januari 2025, wilt u daarna nog gebruik maken van de rekentool, neemt u dan contact op met mvi@rivm.nl voor de laatste versie					RIVM: mvi@rivm.nl

					Gegevens:		Zelf invullen		Berekend / obv gegevens
					Inkopende organisatie:
					Verwachte levensduur panelen [jaar]:				30
					Aantal geplaatste zonnepanelen:				0
					Geinstalleerd vermogen per paneel [Wp, watt-piek]				400
					Verwachte jaarproductie in het eerste volledige jaar [MWh/jaar]:				0
					Totale productie over de hele levensduur [MWh]:		0

					fossiel via IEA	abiotisch	fijnstof	verzuring	water	klimaatverandering
					Type zonnepaneel	Percentage				MJ	Sb-eq [kg sb-eq]	[disease incidences]	[mmol H+ eq]	[l water-eq]	GHG-emissions [kgCO2/MWh]	Bespaarde Emissies NL/MWh tov grijs	referentie emissies [kg/MWh]	kg CO2-eq besparing/MWh organisatie	Totale CO2 besparing [kg CO2]	Totaal Tonne CO2	NL Tonne CO2
					Vul hier in welke typen zonnepanelen u denkt in te kopen		Onbekend	100%				0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	41,9274501	482,0725499
					-					0	0	0	0	0	0	0
					-					0	0	0	0	0	0	0
					-					0	0	0	0	0	0	0
					-					0	0	0	0	0	0	0
					-					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	41,9274501	482,0725499	524	482,0725499	0,000	0	0
					1 MJ =	2,39E-05	TOE
					MVI-thema	Resultaten		Mijn organisatie bespaart…	t.o.v. grijze stroom (referentie)	Dat betekent een besparing van:			0	TOE
					Klimaat	Vermeden uitstoot per opgewekte MWh [ton CO2-eq]		0,000	0,524	0%		Totale uitstoot over hele periode (absoluut, dus geen verschilwaarde tov grijze stroom)
					Totale uitstoot bespaard over de levensduur [ton CO2-eq]		0	0	0%		0
					Ter vergelijking: een Nederlands huishouden stoot jaarlijks direct circa 4.2 ton CO2-eq uit. De besparing van deze aanbesteding staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van:		0	huishoudens
					0
					Circulaire economie	Vermeden uitputting van fossiele grondstoffen [TOE: ton olie-eq]		0	0	0%		0
					Vermeden uitputting van abiotische grondstoffen bij productie zonnepanelen [kg Sb-eq]		0	0			0
					0%		0
					Milieu	Besparing van fijnstofemissies [minder disease incidences]		0,00	0,00	0%		0
					Vermeden verzuring [mol H+ eq]		0	0	0%		0
					Waterbesparing [m3 water-eq]		0	0	0%		0

					Deze tool wordt onderhouden door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Aanpassingen of toevoegingen aan de tool zijn niet toegestaan (aanvragen hiervoor kunnen gestuurd naar mvi@rivm.nl) . Het RIVM streeft naar een correcte en betrouwbare werking van de tool, maar fouten kunnen nooit volledig worden uitgesloten. Het toepassen van de tool en gebruik van de resultaten is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de tool.

## AchtergrondZonnepanelen
Milieu impacts per 1 kWh per type zonnepaneel
Techniek / type paneel	GHG emissies (g CO2-eq/kWh)	Resource use, fossil (MJ/kWh)	Resource use, minerals and metals (mg Sb-eq/kWh)	Particulate matter (10^-9 disease incidences/kWh)	Acidification (mmol H+ eq/kWh)	Water scarcity (l water-eq/kWh)	Module efficiency (%)	Share in NL (sum to 1)	Stand	Bron
-
Monokristallijn silicium (Mono-Si)	42,5	0,54	5,28	3,63	0,36	7,49	19,5	0,33058	2017-2019	Factsheet Environmental life cycle assessment of electricity from PV Systems (IEA, 2021)
Polykristallijn silicium (Multi-Si)	42,5	0,54	5,35	3,51	0,36	6,71	18	0,62459	2017-2019	Factsheet Environmental life cycle assessment of electricity from PV Systems (IEA, 2021)
Dunnefilm koper-indium-selenide (CIS)	36,3	0,54	4,65	1,38	0,23	4,88	16	0,019487	2010	Factsheet Environmental life cycle assessment of electricity from PV Systems (IEA, 2021)
Dunnefilm cadmium telluride (CdTe)	26,5	0,38	5,26	1,08	0,19	3,08	18	0,023598	2018-2019	Factsheet Environmental life cycle assessment of electricity from PV Systems (IEA, 2021)
Onbekend	41,93	0,54	5,30	3,44	0,35	6,83	18,43	0,998255		Gewogen gemiddelde op basis van geinstalleerde capaciteit in NL (Life Cycle Inventories en LCAs of PV systems 2020, IEA)

Input parameters voor elektriciteitsproductie van zonnepanelen
		Bron
Gemiddelde levensduur	30	PEFCR (zie tabel 2 in IEA report 2021)
Peak power at year 1 [Wp/panel]	400	https://ce.nl/wp-content/uploads/2021/04/CE_Delft_200432_Scenarios_zon_op_grote_daken_Utrecht_DEF.pdf
Annual production [kWh/kWp]	975	Factsheet Environmental life cycle assessment of electricity from PV Systems (IEA, 2021)
Average degradation rate [%/year]	0,7	Factsheet Environmental life cycle assessment of electricity from PV Systems (IEA, 2021)					Methodology Guidelines on Life Cycle Assessment of Photovoltaic 2020 (iea-pvps.org)

Degradation berekening
Berekening: totale opbrengst zonder degradatie - degradatie over hele levensduur/2 (om het gemiddelde over de hele periode te nemen)
Na 25 jaar is de opbrengst van een paneel bij een jaarlijkse degradatie van 0,7% gedaald tot:
0,809985893	%
De procentuele afname in due periode is dan in totaal:
0,190014107	%
Vermenigvuldig dit percentage met de originele opbrengsten en deel dat door 2, dan weet je hoe groot de afname in MWh (of een andere eenheid voor de opbrengst) is.

Olie-equivalenten
	Eenheid	Bron					Eenheid	Bron
	kg oil eq / m2	EcoInvent 3.7					kg Sb-eq / kWh	Resource Use Footprints of Residential PV Systems (iea-pvps.org)
-
Monokristallijn silicium (Mono-Si)	71,1	Photovoltaic panel, single-Si wafer {GLO}| market for | Cut-off, S					5,29E-06
Polykristallijn silicium (Multi-Si)	55,2	Photovoltaic panel, multi-Si wafer {GLO}| market for | Cut-off, S					5,36E-06
Dunnefilm koper-indium-selenide (CIS)	31,8	Photovoltaic panel, CIS {GLO}| market for | Cut-off, S					5,22E-06	Gemiddelde, want geen data beschikbaar in table 4.1 in LCA
Dunnefilm cadmium telluride (CdTe)	17,7	Photovoltaic laminate, CdTe {GLO}| market for | Cut-off, S					5,26E-06
Onbekend	59,0					5,22E-06

1 inverter per 13 a 15 m2 zonnepaneel

Vergelijking per Nederlands huishouden (2019)					Bron:
7.900.000	huishoudens					Huishoudens nu (cbs.nl)
32.878.000	t directe CO2 emissies totaal particuliere huishoudens (2019)					StatLine - Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen (cbs.nl)
4,2	ton CO2 per huishouden in 2019

## Versiebeheer
Versie	datum	Aanpassingen
1.1	10-04-2019	Fout in de achtergrond data CO2/kWh hersteld, factor 1000 te klein door omrekenen van kWh emissies op co2emissiefactoren.nl naar GWh in rekensheet / Gas toegevoegd / Olie equivalent waarde aangepast
1,12	11-04-2022	Sheet 'AchtergrondGas' en 'AchtergrondElektra' aangepast met recentere GHG waarden. / Sheets zonnepanelen toegevoegd met bijbehorende achtergrondgegevens
1,13	20-04-2022	Olie equivalenten aangepast op basis van EcoInvent 3.7
2.0	03-10-2022	Volledig gebruiksklare versie 2.0 opgeleverd

## AchtergrondElektra
Techniek	kg CO2eq/kWh (totaal)	kg CO2eq/kWh (WTW)	kg CO2eq/kWh bouw- en sloop	kg Oil equivalents/kWh	ton Oil eq/GWh	Stand	bron CO2 factor
-
NL Biomassa	0,045	0,044	0,001	0,00075	0,75	jan-22	co2emissiefactoren.nl , accessed 11-3-2022/ Ecoinvent 3.4
NL Zonne-energie	0,093	0	0,093	2,43E-07	0,000243	jan-22	co2emissiefactoren.nl , accessed 11-3-2022/ Ecoinvent 3.4
NL Waterkracht	0,004	0	0,004	1,15E-05	0,0115	jan-20	co2emissiefactoren.nl , accessed 11-3-2022/ Ecoinvent 3.4
NL Windenergie	0,014	0	0,014	7,58E-07	7,58E-04	jan-20	co2emissiefactoren.nl , accessed 11-3-2022/ Ecoinvent 3.4
NL Grijze stroom	0,524	0,523	0,001	0,170246923	170,2469228	jan-22	co2emissiefactoren.nl , accessed 11-3-2022/ Ecoinvent 3.4
Onbekend	0,432	0,427	0,005	0,138636536	138,6365362	jan-22	co2emissiefactoren.nl , accessed 11-3-2022/ Ecoinvent 3.4

Milieueffecten Nederlandse elektriciteit		Fijnstofemissies	Verzuring	Waterverbruik	Klimaatverandering	Uitputting abiotische grondstoffen	Uitputting fossiele grondstoffen
	1 kWh	[10^-9 disease incidences]	[mmol H+ eq]	[l water-eq]	[kg CO2-eq]	[kg Sb-eq]	[kgOE]	Bron		Effectbeoordelingsmethode
Electricity grid mix, AC, consumption mix, at consumer, 230V, NL S					0,496		0,138636536	ELCD		ReCiPe 2016 (H)
Electricity grid mix, AC, consumption mix, at consumer, 230V, NL S		6,86E-09	0,8337381	7,28	0,4968	5,976E-09	0,1386	ELCD (ref year 2008)		ReCiPe 2016 (H), additions from: EN 15804 + A2 Method and ReCiPe 2016 (H) for water scarcity

Samenstelling hernieuwbare elektriciteit in Nederland in 2019									%	CO2	Oileq
netto productie (CBS, 2019)	%							Grijze stroom	81,43	0,524	1,70E+02
Totaal hernieuwbare energiebronnen	18,57							Onbekend	100	0,432	138,6365362
Waterkracht	0,06							Groene	18,57	0,139414275	4,47E-03
Totaal windenergie	9,69
Zonnestroom	4,55
Totaal biomassa	4,26

## AchtergrondGas
Brandstof	Eenheid	kgCO2/eenheid (WTW) Totaal	kg CO2/eenheid (TTW) Conversie	kg CO2/eenheid (WTT) Productie brandstoffen	Stand	bron CO2 factor
Aardgas	Nm3	1,884	1,785	0,099	jan-20	co2emissiefactoren.nl , accessed 11-3-2022
Biogas (covergisting)	Nm3	1,26	0	1,26		co2emissiefactoren.nl , accessed 11-3-2022
Groen gas (gemiddeld)	Nm3	0,723	0	0,723	jan-20	co2emissiefactoren.nl , accessed 11-3-2022

Olie-equivalenten
Effectcategorie	Eenheid	Biogas, from agricultural co-digestion, not covered, at storage/CH S	Natural gas (m3)	Bron
Fossil resource scarcity	kg oil eq	0,024749633	0,9351584	EcoInvent 3.4
Fossil resource scarcity	kg oil eq	0,034	0,84	EcoInvent 3.7

## Inleesegevens
Inkopende Organisatie	Verbruik per jaar	Contractduur	Energiemix	Percentage	Nieuw
0	0	0	Onbekend	1	0
0	0	0	-	0	0
0	0	0	-	0	0
0	0	0	-	0	0
0	0	0	-	0	0
0	0	0	-	0	0